**NÉBULISEUR/COMPRESSEUR**

**POUR LE TRAITEMENT DE L’ASTHME**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom :** | **Date de naissance :** |
| **Marque du nébuliseur :** | **Emplacement :** |
| **Consignes d’entreposage et élimination de l’équipement et des fournitures :** | |
| **Instructions de nettoyage :** | |
| **Marche à suivre**   1. Placez le compresseur à proximité d’une prise de courant, dans un lieu où l’enfant pourra s’asseoir confortablement pendant 10 à 15 minutes. 2. Branchez le compresseur. 3. Préparez le médicament en suivant la posologie, ou versez la quantité préalablement mesurée dans la chambre de nébulisation du nébuliseur. À moins d’avis contraire, ne mélangez pas différents types de médicaments. 4. Insérez le tube à air dans la prise du compresseur. 5. Fixez l’autre extrémité du tube au nébuliseur auquel est fixé le masque. 6. Appliquez le masque de manière à couvrir le nez et la bouche de l’enfant, en ajustant les courroies au besoin. 7. Allumez le compresseur. Restez auprès de l’enfant jusqu’à la fin du traitement. 8. Rappelez à l’enfant de respirer normalement jusqu’à ce que la chambre de nébulisation soit vide. 9. Éteignez le compresseur, retirez le masque et vérifiez qu’il ne reste aucune trace de médicament sur le visage de l’enfant. 10. Suivez les instructions de nettoyage qui accompagnent l’appareil. | |